4. a) V případě, kdy **není uhrazena platba za vodu** v určeném termínu, nebude zahrádka připojena na vodovodní řad do doby uhrazení dluhu, včetně penalizace a pokuty 1000 Kč.

 b) V případě, kdy není uhrazena platba za nájemné včetně příspěvků v určeném termínu, bude taková zahrádka odpojena z vodovodní řadu do doby uhrazení dluhu, včetně penalizace a pokuty 1000 Kč.

 c) Pokuta musí být uhrazena společně s dlužnou částkou. Teprve poté bude zahrádka připojena opět na vodu.

**Čl. 7 Ostatní ujednání**

1. V případech, kdy uživatel zahrádky **nechce** odebírat vodu v době, kdy je vodovodní řad již napuštěn, informuje úsekáře, který provede odečet a zajistí odbočku zátkou a plombou. K vyúčtování za vodu se připočítají rozdíly a PSV za celou sezonu. Viz Čl.5,bod 6.

**Čl. 8 Závěrečná ustanovení**

Tento provozní řád byl schválen usnesením členské schůze osady **dne 22.10.2022 a platí od 1.1.2023.**

Zrušuje v plném znění Provozní řád vodovodu osady č.10 ze dne 16.1.2016 včetně Doplňku č.1.

 Novák Václav v.r.

 Kadlec Petr, v.r. vodohospodář osady předseda osady

 ………………………………………………… ………………………………………………..



# PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU osady č. 10

# při ZO ČZS Ostrov

## **Čl. 1. Účel provozního řádu**

1. Účelem provozní řádu vodovodu je stanovit pravidla provozu vodovodního řadu osady. Zejména jeho údržby, opravy a manipulaci při připojení před sezónou, jeho odpojení po skončení sezóny a úhrady s tím spojenými.
2. Provozní řád stanoví povinnosti výboru osady a uživatelům osady k zajištění provozuschopnosti vodovodního řadu. Stanovuje sankce při jeho porušení.

**Čl. 2. Obecná ustanovení**

1. Vodovodní řad na osadě č. 10 je společným zařízením ZO ČZS, o které pečuje osada. Řad je napojen na městskou vodovodní síť.
2. Vodovodní řad slouží k dodávkám vody na zahrádky v době zahrádkářské sezóny. Zpravidla od dubna do konce září každého roku.
3. Termín napuštění vodovodního řadu schvaluje ČS osady. O datu napuštění jednotlivých větví jsou uživatelé předem informováni (ve vývěskách, osobně, emailem, atp.).
4. Vodoměr musí splňovat ČSN a musí být pravidelně kalibrován 1x za 5let Dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 345/02 Sb. Před připojením nového, nebo jiného vodoměru musí mít platnou kalibraci (cejch).
5. Sazba za vodu je dle ceníku majitele vodovodního rozvodu (VaK K.Vary).

Platba za spotřebovanou vodu je splatná vždy do konce kalendářního roku, tj. do 31.12. Platby se hradí bezhotovostně na konto ZO ČZS. Vyúčtování obdrží uživatel zahrádky aspoň měsíc před konečným termínem platby.